**Détection (cf. CASFM dernière version)**

* **Cefoxitine à 37°C (plus sensible qu’oxacilline)**

Il ne doit pas être tenu compte d’une éventuelle zone fantôme

25 à 27 mm

>27 mm

< 25 mm

SAMS

Clearview Exact PBP2a

SAMR

-

+

* Lecture SIRSCAN, Interprétation avec Biologiste (toutes -lactamines = R)
* Le biologiste :
* Informer le service et l’EOH (cf. procédure CLIN),
* compléter et envoyer la feuille de signalement BMR.